贵州省粮油产品质量监督检验站

搬迁项目服务需求

一、说明

（一）本次采购内容为贵州省粮油产品质量监督检验站单位搬迁服务，服务商必须根据本采购文件约定的搬迁内容及要求，提供项目需要的工期进度计划、搬迁方案、搬迁组织等方案。

（二）服务商应注意竞标的风险，认真阅读和理解采购文件，必须具有同类型实验室搬迁经验，搬迁过程中搬迁物品若有损坏应照价赔偿。

二、服务商资质

（一）服务商符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条之供应商资格条件要求，提供下列材料：

1.法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明。

2.财务状况报告，依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料。

3.具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料。

（二）本项目不接受联合体进行竞标。

三、项目内容及相关需求

（一）项目简介：贵州省粮油产品质量监督检验站搬迁项目包含实验室仪器设备、实验台桌、通风设施、办公家具、办公设备等。

搬迁地址：现地址为“贵阳市云岩区延安中路一号振华科技大厦”，搬迁新址为“贵安新区西南粮食城调控交易中心”

（二）项目内容及要求：

1.办公室家具及办公设备（包含办公桌椅，柜子，电脑、打印机、投影仪、电视等）：办公家具搬运时，应进行拆装，拆装后应套上外包装，轻搬轻放。运输到指定地点重新安装放置后，应进行适当调整，保持正常使用状态。

2.实验室仪器设备：服务商负责在我单位安排的专业工程师指导下打包，将仪器设备安全运送并搬移至指定地点，并在我单位安排的专业工程师指导下拆包。

3.实验室家具及通风设施（包含单面实验台、中央实验台、转角台、水槽、生物安全柜等）：服务商负责拆卸并运送到指定点安装或利用现有材料进行改装、维修等。

4.服务商提供本次搬迁所需的包装材料。

四、搬迁原则

（一）安全第一、分批实施、协调运作。由于搬迁地点的特殊性，根据本站搬迁要求，分阶段实施搬迁。搬迁时间定于工作日晚上9点后或周末进行搬迁工作；服务商应在规定的时间内采用大型搬家车辆完成搬迁工作，并做好卫生保洁工作。

（二）充分准备，制定成熟、合理、详细可行的搬迁方案，并有序实施。

（三）所有搬迁物品均需进行防撞、防震、防雨包装，保证安装到位后无损坏、无刮擦。

五、 搬迁要求

此次服务商要遵循本站提供的搬迁原则和搬迁时间要求，按照设施、设备的特性和重要性制定相应的搬迁方案、措施。服务商要在搬迁前对整个搬迁方案考虑到各种可能的风险，并提供相应的预防措施、补救措施，最大程度保证仪器、设备和数据的安全。以下要求服务商须完全满足：

（一）服务商须提供一套成熟、完整的搬迁方案。

（二）服务商须提供整个搬迁项目的各方职责分工及其界面，需定义清晰，不得存在模棱两可的情况（如出现定义的不清晰的内容，则视为服务商免费提供该项服务）。

（三）搬迁过程中与本站共同核定搬迁物品及设备数量。

（四）物品及设备的放置须服从本站使用科室安排。

（五）服务商对特定设备的搬迁，搬迁人员应遵循安全原则佩戴防静电手套等防护装备，设备搬迁过程中尽量做到轻放，避免碰撞。

（六）服务商在搬迁时应按要求对电闸、水阀、气阀做相应处理，确保搬迁安全，须安排专人负责。

（七）服务商对在搬迁过程中搬迁人员及车辆安全负责。

六、主要搬迁设备清单

（一）八楼办公区域

| 序号 | 名 称 | 数量 （台/套） | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 电 脑 | 46 |  |
| 2 | 智能会议一体机 | 1 |  |
| 3 | 电视机 | 3 |  |
| 4 | 机房电器 | 一批 | 服务器、显示器、交换机 |
| 5 | 打印机 | 22 |  |
| 6 | 综合科小家电一批 | 一批 | 含摄像机、传真机、保险柜、验钞机、会计凭证装订机、打孔机、微波炉等 |
| 7 | 碎纸机 | 5 |  |
| 8 | 饮水机 | 9 |  |
| 9 | 电风扇 | 6 |  |
| 10 | 冰 箱 | 1 |  |
| 11 | 办公桌 | 20 |  |
| 12 | 茶水柜、茶几 | 12 |  |
| 13 | 5米会议桌 | 1 |  |
| 14 | 条 桌 | 11 |  |
| 15 | 椅 子 | 55 |  |
| 16 | 柜 子 | 100 |  |
| 17 | 沙 发 | 25 |  |
| 18 | 样品陈列架 | 12 |  |
| 19 | 拉杆扦样箱 | 6 |  |
| 20 | 扦样工具 |  | 插签、扦样包、扦样摄像头、样品推车、样品收纳盒、标签机、扦样器、油 壶、头盔等 |
| 21 | 低温储藏柜 | 2 |  |
| 22 | 机架、机柜 | 2 | 机房放置服务器架子 |
| 23 | 行政、人事、财务相关资料 | 一批 | 需现场查看，根据纸箱大小确定箱数 |
| 24 | 样品、资料 | 约10箱 | 样品现有450份，5月底可处理样品200份 |
| 25 | 检验报告等资料 | 约10箱 |  |
| 26 | 办公区域杂物 | 一批 |  |
| （二）九楼实验室区域 |  |  |  |

| 序号 | 放置地点 | 仪器名称 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 物检室 | 分样器 | 3 | 协助打包及搬运 |
| 2 |  | 小麦粉加工精度仪 | 1 | 协助打包及搬运 |
| 3 |  | 粘度仪 | 1 | 协助打包及搬运 |
| 4 |  | 体积测定仪 | 1 | 协助打包及搬运 |
| 5 |  | 快检设备 | 3 | 协助打包及搬运 |
| 6 |  | 硬度粘度仪 | 1 | 协助打包及搬运 |
| 7 | 化检室 | 脂肪酸值测定仪 | 2 | 协助打包及搬运 |
| 8 |  | 电位滴定仪 | 1 | 协助打包及搬运 |
| 9 |  | 烤炉 | 1 | 协助打包及搬运 |
| 10 |  | 纤维测定仪 | 1 | 协助打包及搬运 |
| 11 |  | 粗脂肪测定仪 | 1 | 协助打包及搬运 |
| 12 |  | 离心机 | 1 | 协助打包及搬运 |
| 13 |  | 连续流动分析仪 | 1 | 协助打包及搬运 |
| 14 |  | 纯水机 | 2 | 协助打包及搬运 |
| 15 |  | 天平（十万分之一） | 1 | 协助打包及搬运 |
| 16 | 热工室 | 烘箱 | 3 | 协助打包及搬运 |
| 17 |  | 马弗炉 | 1 | 协助打包及搬运 |
| 18 | 面粉室 | 和面机 | 1 | 协助打包及搬运 |
| 19 |  | 压面机 | 1 | 协助打包及搬运 |
| 20 |  | 粉质仪 | 1 | 协助打包及搬运 |
| 21 |  | 拉伸仪 | 1 | 协助打包及搬运 |
| 22 |  | 降落数值仪 | 3 | 协助打包及搬运 |
| 23 |  | 磨粉机 | 4 | 协助打包及搬运 |
| 25 |  | 一体出白机 | 1 | 协助打包及搬运 |
| 26 | ８楼活动室 | 面条机 | 1 | 协助打包及搬运 |
| 27 |  | 醒发箱 | 1 | 协助打包及搬运 |
| 28 |  | 吹泡仪 | 1 | 协助打包及搬运 |
| 29 | ８楼资料室 | 真空烘箱 | 1 | 协助打包及搬运 |
| 30 |  | 固相萃取仪 | 1 | 协助打包及搬运 |
| 31 |  | 微波消解仪 | 2 | 协助打包及搬运 |
| 32 | 气相室 | 杜马斯 | 1 | 协助打包及搬运 |
| 33 |  | 气质 | 1 | 协助打包及搬运 |
| 34 |  | 气质质 | 1 | 协助打包及搬运 |
| 35 |  | 离子色谱 | 1 | 协助打包及搬运 |
| 36 |  | 气相色谱仪 | 5 | 协助打包及搬运 |
| 39 |  | 氮吹仪 | 1 | 协助打包及搬运 |
| 40 |  | 延时电源 | 1 | 协助打包及搬运 |
| 41 | 液相室 | 液－质谱联用仪 | 1 | 协助打包及搬运 |
| 42 |  | 合相色谱仪 | 1 | 协助打包及搬运 |
| 43 |  | 高效液相色谱仪 | 2 | 协助打包及搬运 |
| 44 |  | 超高效 | 1 | 协助打包及搬运 |
| 45 |  | 酶标仪 | 2 | 协助打包及搬运 |
| 46 |  | 延时电源 | 2 | 协助打包及搬运 |
| 47 | 微生物室 | 灭菌锅 | 2 | 协助打包及搬运 |
| 48 |  | 生化培养箱 | 1 | 协助打包及搬运 |
| 49 |  | 隔水式培养箱 | 2 | 协助打包及搬运 |
| 50 |  | 宾得培养箱 | 1 | 协助打包及搬运 |
| 51 |  | 荧光定量PCR测定仪 | 1 | 协助打包及搬运 |
| 52 | 光谱室 | 原子吸收 | 1 | 协助打包及搬运 |
| 53 |  | LC-ICP-MS | 2 | 协助打包及搬运 |
| 54 |  | 原子荧光 | 1 | 协助打包及搬运 |
| 55 |  | 全自动测汞仪 | 2 | 协助打包及搬运 |
| 56 |  | 酸逆流清洗仪 | 1 | 协助打包及搬运 |
| 57 |  | 微波消解仪 | 1 | 协助打包及搬运 |
| 58 |  | 酸纯化仪 | 1 | 协助打包及搬运 |
| 59 |  | 赶酸机 | 2 | 协助打包及搬运 |
| 60 |  | 离心机 | 1 | 协助打包及搬运 |
| 61 |  | 延时电源 | 2 | 协助打包及搬运 |
| 62 |  | 紫外分光光谱仪 | 1 | 协助打包及搬运 |
| 63 | 保洁室 | 洗衣机 | 1 | 协助打包及搬运 |
| 64 | 标准溶液制备室 | 冰箱 | 3 | 协助打包及搬运 |
| 65 |  | 冰箱 | 1 | 协助打包及搬运 |
| 66 |  | 单开门冷藏柜 | 1 | 协助打包及搬运 |
| 67 |  | 砻谷机 | 4 | 协助打包及搬运 |
| 68 |  | 锤式旋风磨 | 5 | 协助打包及搬运 |
| 69 |  | 水分磨 | 2 | 协助打包及搬运 |
| 70 |  | 碾米机（大） | 2 | 协助打包及搬运 |
| 71 |  | 面筋洗涤仪 | 3 | 协助打包及搬运 |
| 72 |  | 真空泵 | 1 | 协助打包及搬运 |
| 73 |  | 旋转蒸发仪 | 1 | 协助打包及搬运 |
| 74 |  | 恒温箱 | 1 | 协助打包及搬运 |
| 75 |  | 数显水浴恒温振荡器 | 1 | 协助打包及搬运 |
|  | 实验室 | 桌型 | 数量 | 备注 |
| 76 | 微生物实验室 | 单面实验台 | 1 | 含拆装搬运 |
| 77 |  | 单面实验台（带水槽） | 1 | 含拆装搬运 |
| 78 |  | 全钢实验台 | 2 | 含拆装搬运 |
| 79 |  | 全钢实验台 | 2 | 含拆装搬运 |
| 80 |  | 单面实验台（带水槽） | 1 | 含拆装搬运 |
| 81 |  | 单面实验台（带水槽） | 1 | 含拆装搬运 |
| 82 | 面粉室 | 单面实验台 | 1 | 含拆装搬运 |
| 83 |  | 单面实验台 | 2 | 含拆装搬运 |
| 84 |  | 单面实验台 | 1 | 含拆装搬运 |
| 85 |  | 转角实验台 | 2 | 含拆装搬运 |
| 86 |  | 单面实验台 | 1 | 含拆装搬运 |
| 87 |  | 单面实验台 | 1 | 含拆装搬运 |
| 88 | 气相色谱室 | 单面实验台（带水槽） | 1 | 含拆装搬运 |
| 89 |  | 单面实验台 | 2 | 含拆装搬运 |
| 90 |  | 单面实验台 | 1 | 含拆装搬运 |
| 91 |  | 转角实验台 | 2 | 含拆装搬运 |
| 92 |  | 单面实验台 | 2 | 含拆装搬运 |
| 93 |  | 单面实验台 | 1 | 含拆装搬运 |
| 94 |  | 单面实验台 | 2 | 含拆装搬运 |
| 95 | 物理检验室 | 单面实验台 | 1 | 含拆装搬运 |
| 96 |  | 中央台 | 2 | 含拆装搬运 |
| 97 |  | 单面实验台 | 2 | 含拆装搬运 |
| 98 |  | 转角实验台 | 1 | 含拆装搬运 |
| 99 |  | 单面实验台 | 1 | 含拆装搬运 |
| 100 |  | 转角实验台 | 2 | 含拆装搬运 |
| 101 |  | 单面实验台 | 1 | 含拆装搬运 |
| 102 | 保洁室 | 单面实验台（带水槽） | 1 | 含拆装搬运 |
| 103 | 化学检验室 | 单面实验台 | 1 | 含拆装搬运 |
| 104 |  | 单面实验台 | 1 | 含拆装搬运 |
| 105 |  | 中央台（带水槽） | 3 | 含拆装搬运 |
| 106 | 热工室 | 单面实验台 | 1 | 含拆装搬运 |
| 107 |  | 单面实验台 | 1 | 含拆装搬运 |
| 108 | 天平室 | 单面实验台 | 5 | 含拆装搬运 |
| 109 | 液相色谱室 | 单面实验台 | 1 | 含拆装搬运 |
| 110 |  | 办公桌 | 1 | 含拆装搬运 |
| 111 |  | 单面实验台（带水槽） | 1 | 含拆装搬运 |
| 112 |  | 单面实验台 | 1 | 含拆装搬运 |
| 113 |  | 单面实验台 | 1 | 含拆装搬运 |
| 114 |  | 单面实验台 | 1 | 含拆装搬运 |
| 115 |  | 转角实验台 | 1 | 含拆装搬运 |
| 116 | 小型仪器室 | 单面实验台 | 1 | 含拆装搬运 |
| 117 |  | 单面实验台 | 1 | 含拆装搬运 |
| 118 |  | 单面实验台 | 1 | 含拆装搬运 |
| 119 |  | 单面实验台（带水槽） | 1 | 含拆装搬运 |
| 120 | 标准溶液制备室 | 单面实验台（带水槽） | 1 | 含拆装搬运 |
| 121 | 光谱室 | 单面实验台 | 1 | 含拆装搬运 |
| 122 |  | 单面实验台 | 1 | 含拆装搬运 |
| 123 |  | 单面实验台 | 2 | 含拆装搬运 |
| 124 |  | 单面实验台 | 2 | 含拆装搬运 |
| 125 |  | 单面实验台 | 1 | 含拆装搬运 |
| 126 |  | 转角实验台 | 2 | 含拆装搬运 |
| 127 |  | 药品柜 | 8 | 含拆装搬运 |
| 128 |  | 器皿柜 | 6 | 含拆装搬运 |
| 129 |  | 气瓶柜 | 6 | 含拆装搬运 |
| 130 |  | 低温柜 | 1 | 含拆装搬运 |
| 131 |  | 生物安全柜 | 2 | 含拆装搬运 |
| 132 |  | 监控系统 | 1批 | 含监控利旧（摄像头9个，配套的交换机）、新增监控、新增交换机、网线布线等 |
| 其 他 |  |  |  |  |
| 1 |  | 搬迁用纸箱(大) | 约300个 | 打包包装材料 |
| 2 |  | 搬迁用纸箱(小) | 约50个 | 打包包装材料 |
| 3 |  | 仪器包装用气泡膜 | 约10卷 | 打包包装材料 |
| 4 |  | 其它包装物(胶带,记号笔等) | 1批 | 打包包装材料 |

七、评分标准

| 评分项 | 总分值 | 评分标准 | 分项分值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 报价分 | 30分 | 综合评分法中的价格分统一采用低价优先法计算，即通过资格审查、实质性响应且最后报价价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算：投标报价得分=(评标基准价／投标报价)×价格权值×100 | 30 |
| 技术分 | 46分 | 搬迁安装调试方案: 1、投标供应商根据本项目的实际情况拟定的搬迁安装调试方案的科学性合理、可操作性强、技术措施切实有效，充分满足项目需求得40-30分； 2、方案的科学性基本合理、可操作性一般、技术措施基本有效，基本满足项目需求得20-10分； 3、方案的科学性欠合理、可操作性差、技术措施不满足项目需求得10-0分。 | 40 |
|  |  | 搬迁应急预案: 1、根据本项目的实际情况拟定应急预案的完整性、科学性、合理性进行综评判，应急预案的完整性好、科学性合理、合理性强得6-3分； 2、应急预案的完整性一般、科学性基本合理、合理性一般得2-1分； 3、应急预案的完整性差、科学性不合理、合理性差得0分。 | 6 |
| 商务分 | 24 | 公司资质： 投标服务商需要拥有交通部门颁发的《道路运输经营许可证》、投标服务商具有《劳务派遣证》、投标服务商具有质量管理体系认证证书（许可范围包含劳务派遣）、投标服务商具有环境管理体系认证证书（许可范围包含劳务派遣）、投标服务商具有职业健康安全管理体系认证证书（许可范围包含劳务派遣）、每提供一项得4分，满分20分，不提供不得分。 注：须提供相应证明材料并加盖单位公章。 | 20 |
|  |  | 类似业绩： 1、提供实验室搬迁的业绩。每提供一份得2分，满分4分。须提供有效的合同复印件；（复印件加盖投标单位公章，原件备查） | 4 |

- 八、服务商确定原则

- 在满足项目服务要求的前提下，评分最高者中标。